Тип  ___ КТП                                         Количество       (______________________)

|  | Условное обозначении подстанции | Заполняется заказчиком | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкция подстанции | стационарная |  |  |
|  | передвижная |  |  |
|  | 1-но трансформ. тупик. |  |  |
|  | 1-но трансформ. проходн. |  |  |
|  | 1-но трансформ. мачт. |  |  |
|  | 1-но трансформ. столб. |  |  |
|  | 2-х трансформаторная |  |  |
| Мощность КТПН, кВа |  |  |
| Исполнение ввода ВН | воздушная |  |  |
|  | кабельная |  |  |
| Вывод на стороне НН | воздух |  |  |
|  | кабель |  |  |
| Номин. Напряжение, кВ | 6 |  |  |
|  | 10 |  |  |
| Распред. устройство высоковольтного ввода |  |  |
| Разрядник | РВО |  |  |
|  | ОПН |  |  |
| Разъединитель | РЛНД |  |  |
|  | РВЗ |  |  |
|  | ВНР |  |  |
| Трансформатор | ТМ, ТМЗ, ТМГ, ТМФ, ТСЗ |  |  |
| Распред. устройство низковольтного ввода |  |  |
| Вводное устройство | авт. выключатель ВА |  |  |
|  | разъединитель РЕ-19 |  |  |
| Разрядник | ОПН |  |  |
| Счетчики учета электроэнергии | активный |  |  |
|  | реактивный |  |  |
| Приборы контроля | вольтметр |  |  |
|  | амперметр |  |  |
| Уличное освещение: |  |  |
| Отходящие линии | автоматич. выключатель ВА |  |  |
|  | рубильник с предохран. РПС |  |  |
| Ток отход. линий | Линия 1 |  |  |
|  | Линия 2 |  |  |
|  | Линия 3 |  |  |
|  | Линия 4 |  |  |
| Дополнительна аппаратура |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК____________(__________________) | ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________ (______________) |
| М.П. |  |